| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 单位 | 数量 | 套数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下柜1（石英石台面） | 1.参考尺寸：2850×600×800mm； 2.基材：杉木防水防潮实木生态板，厚度≥17mm；石英石台面厚度≥15mm； 3.五金配件：需为品牌五金，含阻尼铰链、静音缓冲滑轨、拉篮等； 4.结构配件：踢脚线需具备防水防潮功能，底板需平整且具备防潮功能； 5.需配合燃气灶开孔，安装需避开墙面水电管线，另需根据采购人需求预留检修口。 | 米 | 2.85 | 44 |
| 2 | 下柜2（石英石台面） | 1.参考尺寸：1900×600×800mm； 2.基材：杉木防水防潮实木生态板，厚度≥17mm；石英石台面厚度≥15mm； 3.五金配件：需为品牌五金，含阻尼铰链、静音缓冲滑轨、拉篮等； 4.结构配件：踢脚线需具备防水防潮功能，底板需平整且具备防潮功能； 5.需配合水槽开孔，安装需避开墙面水电管线，另需根据采购人需求预留检修口。 | 米 | 1.9 | 44 |
| 3 | 吊柜 | 1.参考尺寸：1200×320×800mm； 2.基材：环保实木颗粒板，吊柜柜体（侧板、顶板、底板）厚度≥17mm； 3.五金：品牌五金，阻尼铰链，铝合金拉手； 4.匹配油烟机安装需求，与油烟机配套整体美观。 | 组 | 1.2 | 44 |
| 4 | 水池 | 1.参考尺寸：长度≥680mm、宽度≥450mm，深度≥200mm； 2.基材：304不锈钢； 3.配件： （1）下水器组件：包括304不锈钢下水杯、过滤提笼、下水盖、防老化硅胶密封圈、ABS下水外杯及固定锁紧螺母等； （2）排水管系统：包括下水管、下水接头及防水垫等； （3）溢水口组件：包括溢水口管、溢水口接头等： （4）供水管：包括冷热软管、角阀、进水管等； （5）沥水配件：沥水篮。 | 个 | 1 | 44 |
| 5 | 水龙头 | 1.参考尺寸：中高龙头（高度20-30cm，出水嘴高度15-20cm）； 2.水龙头为节水型水龙头，不锈钢材质、冷热双控、节能省水、耐用。 | 个 | 1 | 44 |

芜湖学院24#楼橱柜采购项目报价单

- 注：

- 本项目1、2、3要求相同，只须分别提供一份板材检测报告。

- 2、本项目安装完成后，校方将委托第三方检测单位对表中橱柜进行甲醛释放量检测。如抽样检测不合格（即未达到GB/T18883-2002《室内空气质量标准》），限期20日内更换全部不合格产品并再次进行抽样检测，如仍不合格，采购人有权解除合同，中标人须承担由此造成的全部损失。（以上发生的送检及检测费用，全部由中标人支付。），抽检范围：44户中随机抽取4户。

3、以上价格含税（普通发票）及安装运输等费用。

| 单位名称（盖章）： |  |
| --- | --- |
| 联系方式： |  |
| 总价（大写）： |  |
| 总价（小写）： |  |